项目编号:AHAX20200622

淮南经济技术开发区泰明商贸项目和俊博建筑项目10KV外线工程

- 招 标 文 件

招标人：   淮南市新城建设投资有限公司

招标代理机构： 安徽安信工程咨询有限公司

二〇二〇六月

目   录

第1章  招标公告

第2章  投标人须知及总则

第3章  评标办法

第4章  投标文件格式

第5章  合同主要条款

第6章  招标清单及图纸（另附）

第一章  招标公告

## 淮南经济技术开发区泰明商贸项目和俊博建筑项目10KV外线工程招标公告

一、招标条件

1、工程名称：淮南经济技术开发区泰明商贸项目和俊博建筑项目10KV外线工程

2、招标人名称：淮南市新城建设投资有限公司

3、项目编号：AHAX20200622

4、招标代理机构：安徽安信工程咨询有限公司

二、项目概况与招标范围

1、工程地点：淮南经济技术开发区

2、招标范围：招标文件、施工图纸、工程量清单所包含的全部工程内容。

3、招标规模：拟实施泰明商贸项目和俊博建筑项目10KV外线工程

4、控制价：9万元

6、招标方式：公开招标

7、资格审查方式：资格后审。

8、计划工期：10日历天，具体以开工令为准。

10、标段划分：1个标段

11、质量标准：合格。并达到淮南供电公司验收送电的标准。

12、负责办理供电公司的停电、送电、验收及移交等手续。

三、投标要求：

1、投标人资格要求：

具有独立法人资格；具有电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；具备国家电监会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（同时具有承装伍级及以上、承修伍级及以上、承试伍级及以上)。

2、项目经理要求：

（1）具有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B证），并在投标单位注册。

（2）投标人本项目所投标建造师无在建工程承诺书

3、投标人信誉要求：

（1）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人受惩黑名单（提供投标人在“信用中国”网站内的查询截图，黑名单栏目不得有受惩戒信息）

4、本次招标不接受联合体投标。

5.安徽省外建筑企业中标后须按省(市、省管县)建设主管部门规定通过安徽省工程建设监管和信用管理平台办理备案手续。

四、报名方式、时间及招标文件的获取

1、报名方式及时间：开标现场报名。

2、招标文件及资料领取方式：网上自行下载。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年 7 月  3 日  9  时00分(北京时间)，递交地点：淮南经济技术开发区管委会10楼会议室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

六、评标办法，本次招标活动将采用经评审有效最低价法评审。

七、联系方式

招 标 人：淮南市新城建设投资有限公司

地址：淮南市振兴北路

联 系 人：刘工

联系电话：18909646535

招标代理机构：安徽安信工程咨询有限公司

招标代理机构地址：淮南市田家庵区信谊置地广场CD座320室

联 系 人：韩工

联系电话：0554-6887727    15955494937

八、投标保证金

投标保证金的形式：

现金（密封交纳，密封袋上标注：项目名称、投标人名称）或银行保函或汇票（电汇）或支票（转账），

投标保证金的金额:人民币壹仟伍佰元整（￥1500.00）

交纳投标保证金截止时间（到账截止时间）：开标时间截止前

接收投标保证金的单位和银行账户：

户    名：安徽安信工程咨询有限公司淮南分公司

开 户 行：徽商银行淮南洞山路支行

账    号：1860201021000580812

# 第二章  投标人须知

（一） 投标人须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：淮南市新城建设投资有限公司 联系人：刘工 电 话：18909646535 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：安徽安信工程咨询有限公司 联系人：韩工 电话：0554-6887727 15955494937 |
| 3 | 项目名称 | 淮南经济技术开发区泰明商贸项目和俊博建筑项目10KV外线工程 |
| 4 | 建设地点 | 淮南经济技术开发区 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 具体详见图纸、工程量清单、招标文件及补充答疑等全部内容。中标人负责办理供电部门的停电、送电、验收及移交等手续。 |
| 8 | 工期 | 10日历天 |
| 9 | 质量 | 合格。并达到淮南供电公司验收送电的标准。 |
| 10 | 质保期 | 2年 |
| 11 | 投标资格要求 | 1、投标人资格要求： 具有独立法人资格；具有电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；具备国家电监会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（同时具有承装伍级及以上、承修伍级及以上、承试伍级及以上）。 2、项目经理要求： （1）具有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B证），并在投标单位注册。 （2）投标人本项目所投标建造师无在建工程承诺书 3、投标人信誉要求： （1）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人受惩黑名单（提供投标人在“信用中国”网站内的查询截图，黑名单栏目不得有受惩戒信息） |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前3日 |
| 17 | 招标文件澄清、修改的发布形式 | 淮南经济技术开发区管理委员会网上发布 网址：http://jkq.huainan.gov.cn/,请各位投标人注意查看所有澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 18 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金（密封交纳，密封袋上标注：项目名称、投标人名称）或银行保函或汇票（电汇）或支票（转账）， 投标保证金的金额:人民币壹仟伍佰元整（￥1500.00） 交纳投标保证金截止时间（到账截止时间）：同开标时间 接收投标保证金的单位和银行账户： 户 名：安徽安信工程咨询有限公司淮南分公司 开 户 行：徽商银行淮南洞山路支行 账 号：1860201021000580812 |
| 20 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：中标价的10%。 2、中标单位在领取中标通知书后合同签订前，应按招标文件规定向招标单位缴纳履约保证金。否则招标人有权取消其中标资格，另行确定中标单位。 3、担保形式：现金或转账 4、履约保证金的退还：本项目竣工验收合格后，凭竣工验收合格书面材料至业主处办理退还（不计利息）。 |
| 21 | 投标文件要求 | 投标文件封面上正确标明“正本”和“副本”字样，投标文件封面、投标函均应盖投标人印章并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。（详见投标文件格式）。份数：正本1份，副本4份。 |
| 22 | 投标文件包装密封及标记 | 投标人应将投标文件装袋密封，密封袋上标注：项目名称、投标人名称、法定代表人（或其委托代理人）、2020年 月 日 时 分前不得启封。密封袋上应盖投标人印章并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章，封袋必须密封并在密封处加盖单位公章。 未按以上要求的投标文件将被拒绝接收。 |
| 23 | 投标文件电子版要求 | 电子版U盘一份，内容应与纸质投标文件内容一致，以及工程量清单报价书电子版U盘一份，投标文件正本封装。 |
| 24 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2020年 7 月 3 日 9 时 00 分（北京时间） |
| 25 | 递交投标文件地点 | 递交投标文件地点：淮南经济技术开发区管委会大楼10楼会议室 |
| 26 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 28 | 中标公示网址及时间 | 经开区官网上发布 网址：http://jkq.huainan.gov.cn/ 3日 |
| 29 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为人民币人民币玖万元整（￥90000.00元）投标人投标报价不得超过最高投标限价，否则按废标处理。 |
| 30 | 投标报价 | 本工程采用工程量清单综合单价报价，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的图纸和工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。除招标文件另有规定外，投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改工程量清单内容。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目视同对招标人的优惠，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。 |
| 31 | 工程款支付方式 | 本工程不付预付款，工程竣工验收合格送电,工程决算经审计部门审核后，支付至审定价的97%，剩余3%作为质保金，验收满两年后结清（无息）。 |
| 32 | 知识产权 | 投标人须保障招标人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 33 | 法定代表人或其委托代理人应携带本人二代身份证、法定代表人还应携带法定代表人身份证明或被委托人携带授权委托书以证明其身份。不符合要求的将拒绝其投标文件 |
| 34 | 招标人同招标代理机构对本招标文件有最终解释权。 |
| 35 | 招标代理费共3500元，另项目评标过程中产生的评审费用据实收取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 |
| 36 | 中标人应在中标公示结束后3个工作日内领取中标通知书，在招标人规定的时间内与招标人签订施工合同，并支付前期设计费3000元，合同的订立及变更应当在相关部门备案。 |
| 其他 | 1、招标文件解释权归招标人所有，由招标人负责解释； 2、如招标文件中出现前后不一致的描述，各章节解释优先顺序依次为投标人须知前附表＞评标办法＞招标文件其他内容。章节内优先顺序为：表格内文字约定效力优先于非表格文字约定效力。 |

总则

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、招标控制价、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2招标控制价：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的计划工期：依据国家以及省的工期定额和工程实际情况合理确定的工期，具体见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1本项目资格预审方式见投标人须知前附表的要求。

1.4.1.2投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）信誉要求：见投标人须知前附表。

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表。

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本次招标不接受联合体投标

1.4.3投标人不得存在下列情形之一:

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

（3）为本标段的监理人。

（4）为本标段的代建人。

（5）为本标段提供招标代理服务的。

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构有股权关系的。

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（9）被责令停业的。

（10）被暂停或取消投标资格的。

（11）财产被接管或冻结的。

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必须时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程现场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5现场施工环境的协调、现场勘查、停电、送电及验收的协调和相关费用均由中标单位负责。如因协调不利导致工期延误，按协议处罚。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表第14条规定的时间、地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间前，将对投标人所提问的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件包括：

（1）招标公告。

（2）投标人须知。

（3）评标办法。

（4）投标文件格式。

（5）合同主要条款。

（6）图纸和清单。

根据本章第1.10条、第2.2条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或招标代理人提出，以便补齐。具体有关投标人提出问题的截止时间及提交方式见投标人须知前附表规定。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间，以投标人须知前附表规定的方式发布给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3投标人在收到书面澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3招标文件的修改

2.3.1在前附表规定时间前，招标人以投标人须知前附表规定的方式发布修改招标文件的内容。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。以网上形式发布修改内容的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、投标保证金。

（2）工程量清单投标报价书、项目管理机构、资格审查资料、其他材料。

（3）具体以招标文件要求规定为准。

3.2投标报价

3．2．1投标人应按第六章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3．2．2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第六章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4．3款的有关要求。

3．2．3除招标人对招标文件予以修改外，投标人应按招标文件提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价合价。投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称及其它内容。每一项目只允许一个报价。任何有选择性报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人一但中标必须完成施工图和工程量清单中的全部内容。

3．2．4投标人报价经评标委员会认定存在低于成本价、恶意竞争报价或明显不合理的不平衡报价等情况，一律作无效报价。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1条要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3中标候选人以外的投标人投标保证金将在开标会议结束后立即办理退还手续（含息）。

3.4.4未中标人的投标保证金在开标结束后现场予以退还。中标人的投标保证金由招标人与中标人签订合同后5个工作日予以退还（无息）。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）第一中标候选人无故放弃中标资格。

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由未按招标文件规定签定合同协议书或提交履约担保。

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2投标人须知前附表要求的其他资料。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第4章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的。投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或有投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4施工组织设计如采用“暗标”评审方式，应按投标人须知前附表要求编制。

3.7.5投标文件电子版要求见投标人须知前附表。

3.7.6投标文件份数见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记：详见投标人须知

4.2投标文件的递交

4.2.1投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面的形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3条规定的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）宣布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

（3）宣布主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（4）按照投标人须知前附表规定确定并宣布投标文件开标顺序。

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价及投标函其他内容、并记录在案。

（6）抽取下浮率。

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（8）开标结束。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3个以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关的活动中从事违法行为为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

招标人依据评标委员会推荐有序的中标候选人名单在投标人须知前附表规定的地点（或网址）进行公示，公示时间不少于3个日。

公示结束后无异议，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；也可以重新招标。

7.2中标通知书

在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第7章“合同主要条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第7章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会不得擅离职守、影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法

1、评标

1.1初步评审

|  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符 合 性 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不得高于招标控制价 |
|  | 投标保证金 | 按招标文件要求提交投标保证金 |
|  | 投标内容 | 符合招标文件的要求 |
|  | 工期 | 符合招标文件的要求 |
|  | 质量 | 符合招标文件的要求 |

符合性评审标准说明：评委对上述评审因素进行评审，如有一项未符合要求，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理。（未提交投标保证金的为符合性评审不合格，不再进行资格后审）

| 资 格 评 审 标 准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人资格要求 | 具有独立法人资格；具有电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；具备国家电监会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（同时具有承装伍级及以上、承修伍级及以上、承试伍级及以上） 。 复印件胶装在标书内，提供营业执照及资质证书原件；现场查验 |
|  | 项目经理 资质要求 | 符合招标文件要求 |
|  | 信誉要求 | 符合招标文件要求 |

注：评标委员会进行资格和符合性审查：

1、上述评审有任何一项未通过的，资格和符合性审查不合格；若证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书资质等级等相关主要内容。

2、资格和符合性评审须全部通过才能进入后续评审，有一项不合格为无效标。

3、中标后，招标人将对中标人投标文件的各项材料进行审查、核对，如发现中标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虎作假方式（如在资质、建造师等方面）骗取中标的以及所提供的资料有虚假的，招标人有权取消其中标资格或者单方面解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失由中标人自负，同时投标保证金或履约保证金不予返还，未付工程款不在支付。

商务报价部分

| 2 | 商务标 | 投标报价 | 1、投标报价不得超过控制价 2、中标候选人的确定：对通过符合性和资格性评审的投标人，按以下报价确定中标候选人排序： 在最高投标限价以下为有效标书，其最低投标报价者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人。以此类推。 |
| --- | --- | --- | --- |

1.评标方法

1、投标报价不得超过控制价

2、中标候选人的确定：对通过初评（符合性评审和资格评审）和详评（商务评审）的投标人，按以下报价确定中标候选人排序。

在最高投标限价以下为有效标书，其最低投标报价者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人。以此类推。

3、若投标单位不足三家，招标人可采取比选或竞争性谈判方式确定中标候选人或重新组织招标。

## 2.评标原则

## 遵循公正、公正、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，工期合理、质量保证措施可靠，最低投标报价者为第一中标候选人。

3.1评标委员会

评标委员会由招标人代表、专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家共3名以上单数（含3名）组成。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向招标人推荐中标候选人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

## 4.评标程序

首先开启商务标，然后确定有效报价范围。对投标报价在有效报价范围内的投标人，按照其有效投标报价由低到高顺序，对排序在前5位的投标人进行评审，若前5位投标人中一个或几个在初步评审、详细评审中，被判定不通过，则在剩余的投标报价由低到高进行递补。最终确定预中标人、预中标候选人（即前三名）。如果有两个及以上投标人的报价相同，并列得第一名时，通过现场抽签确定第一名。

评标准备、初步评审（符合性评审和资格评审）、详细评审（商务评审)。

5.废标条款

5.1投标有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）投标函中投标报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其他实质性要求不能满足招标文件要求，或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

（4）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件、或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（6）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

5.2投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作废标处理

（1）投标报价高于控制价的。

（2）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（3）法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

## 7.评标结果

7.1评标委员会会按照经评审的价格投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。

7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

(1)开标基本情况。

(2)评标委员会成员名单。

(3)符合要求的投标人一览表。

(4)废标情况说明。

（5）其他情况说明

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)符合性评审表、资格性评审表、商务评审表

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

7.3 评标委员会推荐1~3名标明排列顺序的中标候选人。

7.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以废除其中标资格重新招标，也可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

第四章投标文件格式

（正本/副本）

（项目名称）

投标文件

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

投标日期：            年           月          日

一、投标函

致：                         （招标人名称）

1.我方已仔细研究了             （项目编号）

（项目名称）施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）                  元   角   分 （￥      元）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     标准。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。我方承诺响应招标文件一切条款。

3.如我方中标，我方拟派        为本工程项目经理，其项目经理资质为

（专业）       级建造师。

4.投标保证金已递交，金额为人民币（大写）              元（小写￥        元）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（6）我方承诺按招标文件要求向招标代理机构递交招标代理服务费，否则我方投标保证金不予退还。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人名称:                       (单位公章)

法定代表人:                       (盖章或签字)

地址:

电话:

日期：      年   月   日

##### 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人：             （盖公章）

日  期：   年     月     日

##### 三、授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的   （姓名）  为我公司的合法代理人，就      （项目名称） 的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人或企业负责人：                      （签字或盖章）

授权委托人身份证复印件

授权委托日期：年    月     日

四、诚信投标承诺函

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

3、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标；

4、不与其它投标人相互串通投标报价，不排挤其它投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

5、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

6、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

7、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包证得建设单位同意；

8、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

9、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

10、保证参加项目投标的建造师无在建工程，如从相关网站查明该建造师有在建工程住处，在资格审查时提交工程所在地建设主管部门出具的建造师变更手续或项目竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉，视同参加投标的资格审查提交手续不全，取消中标资格；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

11、如果我单位中标，我方保证按照招标文件要求，向代理机构支付招标代理服务费及工程量清单编制和控制价编制服务费用。

开户银行：                        基本账户：

投标单位（公章）：

法定代表（签字或盖章）：

二〇二〇年  月  日

五、已标价工程量清单

### 六、 资格审查资料（格式自拟）

### 附营业执照、资质证书，安全生产许可证等相关证书复印件

- 项目管理机构组成表

（附相关证书复印件）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### 八、施工组织设计

（内容自拟）

九、投标人本项目所投标建造师无在建工程承诺书（格式自拟）

十、无拖欠农民工工资承诺书（格式自拟）

十一、其他材料

一、招标文件要求提交的其它材料

二、投标人根据项目情况需要提供的其他材料

# 合同条款及格式（仅供参考，最终以甲乙双方签订的合同为准）

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：                                      。

3.工程立项批准文号：                             。

4.资金来源：                                      。

5.工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

招标文件、投标文件、图纸、工程量清单、中标通知书等。

#### 二、合同工期

计划开工日期：        年      月     日。

计划竣工日期：        年      月     日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

2.合同价格形式：                     。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：

地  址：                    地  址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                   传  真：

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

### 账  号：                   账  号：

#### 第二部分 通用合同条款

### 执行（GF—2017—0201）建设工程施工合同示范文本通用条款

#### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、已标价的工程量清单、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                               ；

资质类别和等级：                                            ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人在施工过程中自行考虑。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律法规及安徽省、淮南市相关的法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款规定的解释顺序。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前五天；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供完善的施工组织设计、各专业专项方案、各专项方案和施工进度网络图、已完工程量报告等所有业主要求提供的资料，具体以合同执行过程中的书面约定为准 ；

承包人提供的文件的期限为：施工前一周；

承包人提供的文件的数量为：2套 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（纸质和电子版）；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    3    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：业主负责人办公室；

发包人指定的接收人为：                              。

承包人接收文件的地点：                              ；

承包人指定的接收人为：                              。

监理人接收文件的地点：                              ；

监理人指定的接收人为：                              。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：1）由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。2）承包人应负责施工现场施工安全，保障校内及学校周边安全；3）所有进入施工场地的人员和机械由承包人负责，施工造成的人员伤亡等直接经济损失由承包人承担；4）所有出场车辆卫生管理必须服从淮南市有关规定，因此产生的费用由承包人自理。。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：           。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      /      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： /  。

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                              ；

身份证号：                              ；

职    务：                              ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协助承包人作好外部工作协调，参加工程验收，对工程进度、质量、投资、安全、文明施工进行监管，审核工程变更、技术及经济签证；严格执行《建设工程施工合同》有关时限规定处理与承包人之间所有往来文件。发包人派驻的工程师不得受理承包人或监理单位逾期报送的变更、延误、索赔等文件，工程量变更、经济签证、工期顺延、索赔等涉及结算事项以发包人最终书面盖章确认之批复为准。。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：3天。

2.4.2 提供施工条件

施工所需水、电等由承包人自行解决，费用自理 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /         。

发包人是否提供支付担保：               /      。

发包人提供支付担保的形式：            /         。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数： 2套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   自行承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                              ；

身份证号：                              ；

建造师执业资格等级：                              ；

建造师注册证书号：                              ；

建造师执业印章号：                              ；

安全生产考核合格证书号：                              ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/天/人次罚款（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：          /               。

主体结构、关键性工作的范围：    /     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：另行商定，但必须经建设单位确认。

其他关于分包的约定：  /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

#### 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人收到中标通知书5日内向发包人递交中标价10%的履约保证金,逾期递交或未足额递交的，视为放弃中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人另行确定中标人并与其商签合同，或以其他方式选择承包单位。

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                           。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：          ；

职    务：            ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：            ；

关于监理人的其他约定：            。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；

（2）                 /                  ；

（3）                 /                  。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

质量标准：合格。达到淮南供电公司验收、移交标准（标准详见招标文件附件）并确保顺利移交。如本工程设施、设备等不符合供电公司移交标准，中标人须按照供电公司要求予以整改更换，所有费用均由中标人承担。

（1）承包人应严格按照国家有关法律、法规和招标文件、建设工程施工合同、设计图纸及施工标准、规范、强制性条文进行施工。因施工原因造成工程质量问题的，承包人必须无偿返工。造成一般质量事故的承包人承担每处5000～10000元的违约金；造成严重质量事故及重大质量事故除报请相关建设主管部门进行处理外，承包人还应向发包人承担10000～20000元/次的违约金，同时发包人有权要求撤换项目经理，并有权解除施工合同，未付工程款不再支付，造成的损失由承包人自行承担；（2）对涉及结构安全的试块、构件以及有关材料，承包人应当在发包人或监理工程师监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测，检测费由承包人承担。发包人或监理工程师有权对有质量异议的结构部位委托有资质的检测单位进行鉴定，经鉴定确有质量问题的检测费由承包人承担；（3）如承包人自评合格的重要分部（项）工程经检查评定为不合格，出现一次发包人将对承包人予以警告并责令进行整改或返工处理；一个单位工程中出现两次类似情况，除整改或返工处理外，承包人还应向发包人承担单位工程总造价1%-2%的违约金；一个单位工程中连续出现三次及以上类似情况，除整改或返工处理外，承包人还应向发包人承担单位工程总造价的3%的违约金。因承包人的原因造成的质量问题，承包人在竣工验收移交前未整改完毕，除无偿进行维修外，还应向发包人承担10000元/处违约金，并承担造成工程延期的责任和违约金；（4）以上承包人承担的违约金，发包人有权单方出具书面证明后从工程款中扣除，发包人只需书面通知承包人。（5）按国家现行的《建筑工程质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工及验收规范》的规定执行。工程质量应当达到国家和有关供电行业的质量标准，质量标准的评定应执行国家和有关供电行业相关工程施工质量检验及评定标准等规定。达到淮南供电公司验收、移交标准。如本工程设施、设备等不符合供电公司移交标准，中标人须按照供电公司要求予以整改更换，直至移交完成。所有费用均由中标人承担。

关于工程奖项的约定：   /   。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人或监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面通知监理人。

发包人或监理人不能按时进行检查时，应提前   4    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    24     小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.3 自开工至竣工验收期间内发生人员伤亡以及财产的损失或损坏风险由承包人承担，由承包须严格落实安全措施，遵守安全施工规范，根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，对安全防护、现场操作、施工方法及措施的安全性、可靠性负全责，遵守安全和文明施工规定，施工期间所发生的安全生产事故和施工意外事故，其所有责任和全部经济赔偿均由由承包人承担；

6.1.4 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准及淮南市关于安全文明施工的其它相关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付，根据付款节点、完成的工程量，与施工进度款等比例支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：开工前。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起开工的，工期顺延。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的：工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按5000元/天处罚承包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的30%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                               ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按管理部门要求和发包人需求确定。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费由承包人承担（必须满足业主和监理单位办公用房需求）。。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：  \   。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  \  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、超出施工图范围以外的工程2、设计变更3、国家政策调整。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价（参照现行最新标准计算），经发包人确认并经规定的审核程序审核后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

⑶以上重新组价的综合单价不能高于按安徽省和淮南市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，重新组价的综合单价按中标时审定控制价和中标价间的下浮幅度下浮  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    3天   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    7天    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不予调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：           /              。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证造成的工程量变化、按合同约定可以调价的内容外，其余均不得调整合同价款。

具体范围如下：

1)承包人依据施工图纸、工程量清单和招标文件要求的工程内容计算工程量，如有少算、漏算或错项，视为承包人的自行优惠让利，一律不予调整合同价款。

2)除政府政策调整和不可抗力因素导致工程造价变化的，一律不得调整合同价款。

3)因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求需要调整方案，造成费用增加的一律不得调整合同价款。

4)因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施增加的费用一律不得调整合同价款。

5)场地内(包括地上与地下)的障碍物(孤石、条石、旧基础、旧管线等) 的破除清运，不论工程量大小、施工难易、运距远近，均不得调整合同价款。

6)为保证工程质量采取的所有的技术和组织措施所增加的费用，不论甲方是否同意，均不得调整合同价款。

7)为应对临时停水、停电，承包人应自备发电设备、取水设备等，所增加费用一律不得调整合同价款。

8)施工机械进出场、安装拆卸、移机等不论实际情况如何，均不得调整合同价款。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

3、其他价格方式：    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /     。

预付款支付期限：  合同生效承包人进场后   。

预付款扣回的方式：   / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /   。

预付款担保的形式为：  /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   按形象进度   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按形象进度   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程不付预付款，工程竣工验收合格送电,工程决算经审计部门审核后，支付至审定价的97%，剩余3%作为质保金，待验收满两年后结清（无息）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：            。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /   。

（2）发包人支付进度款的期限：收到申请15天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人或监理人不能按时进行验收时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     /    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按淮南市规定执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按合同执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按合同执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /   。

（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  / 。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  /  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：/。

竣工结算申请单应包括的内容：见通用条款。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：  /。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按淮南市规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  /。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /天 。

（2）发包人完成支付的期限：  /天。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 2年  。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣除工程审计结算价3%作为质保金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）   3    %的工程款；

（3）其他方式:   /   。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：  /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 2年  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   接到业主通知5小时内  。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按合同其它条款执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     /     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按淮南市规定执行。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按淮南市规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按淮南市规定执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /   。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：   /  。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向淮南市人民法院起诉。

合同附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

###### 附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### 附件2：发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### 附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5   年；

3．装修工程为    2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2   年；

5．供热与供冷系统为     2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起   5小时  内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无               。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                              承包人(公章)：             

地  址：                                    地  址： 

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：  

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

- 招标需求

备注：1.具体详见清单编制说明（另附）

2.图纸和工程量清单（另附）

# 工程技术经济要求及工程技术规范：详见施工图纸和相关规范。